|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)**    Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.  **1. Dispoziţii generale**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii** | | 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI** | | 1.2. | Obiectul achiziţiei: | **(procedură repetată) Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți** | | 1.3. | Numărul procedurii: | **17/01171** | | 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | **Cerere a ofertelor de preţuri** | | 1.5. | Codul CPV: | **33164100-8** | | 1.6. | Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: | **30 din 14.04.2017** | | 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: | **Bugetul local** | | 1.8. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | **Primăria mun.Bălți** | | 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | **Nu se utilizează** | | 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | **Primăria mun.Bălți** | | 1.11. | Destinatarul: | **Primăria mun.Bălți** | | 1.12. | Limba de comunicare: | **De stat** | | 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1**  Tel: **023154623**  Fax: **023154623**  E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**  Persoana de contact: **ŢARANU ANA** | | 1.14. | Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate |  |     **2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire Bunuri solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | | **1** |  | **Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”** |  |  |  | | 1.1 | 33164100-8 | Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” | Bucată | 1.00 | Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic şi histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp util şi urmărirea fazelor tratamentului. Parametri Sursă de lumină - Tip halogen Putere ≥150W Timp de viaţă lampă ≥500h Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică - da Axa de rotaţie ≥2 Înălţime - reglabil Lampă de rezervă ≥ 1 Unghi de rotaţie ≥ 300 grade Unghiul de iluminare - reglabil Obiectiv Înalţimea faţă de podea min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm Mişcarea orizontală ≥950 mm Compatibil cu linie histeroscopie - da Zoom 4, 6, 10, 16, si 25X Zoom optic Lentilă ≥18 Suport Mobil - da Diametru roţi ≥6 cm Frînă ≥2 Alimentarea - 220-240V, 50-60Hz Să asigure compatibilitatea camera cu monitorul - da Filtru verde - da Configurația de livrare: Monitor - minim 17 inch, compatibil cu aparatul prezentat Suport pentru monitor - bază rulantă |     **3. Criterii şi cerinţe de calificare**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Denumirea documentului/cerinţelor** | **Cerinţe suplimentare** | **Obl.** | | 3.1 | Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani | Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente/contracte/facturi conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către clientul privat. | DA | | 3.2 | Oferta | original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ștampilei Participantului; | DA | | 3.3 | Formular informativ despre ofertant | original- conform formularului anexat - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | DA | | 3.4 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiţiei), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA | | 3.5 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberată de banca deținătoare de cont – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA | | 3.6 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA | | 3.7 | Ultimul raport financiar/situația financiară | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | DA | | 3.8 | Licenţa de activitate conform legislaţiei | copie - confirmată prin semnătura şi ștampila Participantului | DA | | 3.9 | Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4) | original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | DA | | 3.10 | Lista fondatorilor operatorilor economici | (numele, prenumele, codul personal) sau Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | DA | | 3.11 | Extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | copie semnată și ștampilată de către Participant sau Declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la prima livrare - original | DA | | 3.12 | Certificat ISO 13485 valabil de la producător | copie–confirmată prin semnătura şi ștampila Participantului | DA | | 3.13 | Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate | copie–confirmată prin semnătura şi ștampila Participantului | DA | | 3.14 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate | lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului | DA | | 3.15 | Declarația de la Furnizor ce atestă anul de producere a dispozitivului medical (dispozitiv medical va fi nu mai vechi de 3 ani) | original –confirmat prin ștampila și semnătura Participantului | DA | | 3.16 | Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat | original–confirmat prin semnătura şi ștampila Participantului. | DA | | 3.17 | Manuale de service | în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA | | 3.18 | Declarație Vînzător | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului cu privire la utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului (mun.Bălți, str.Decebal, 101/V) de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | DA | | 3.19 | Declarație de la Furnizor ce certifică termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din data livrării echipamentului | original–confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | DA | | 3.20 | Declarație de la Furnizor cu privire la garantarea perioadei de reacție | - jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului (mun.Bălți, str.Decebal, 101/V) în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | DA | | 3.21 | Declarație de la Furnizor cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare | conform programului stabilit pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al furnizorului - original–confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | DA | | 3.22 | Notă | Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi „propunerea financiară”.Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. | DA |     **4. Pregătirea ofertelor**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4.1 | Oferte alternative: | **Nu vor fi** | | 4.2 | Garanţia pentru ofertă: |  | | 4.3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | **0.00%**din valoarea ofertei fără TVA. | | 4.4 | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: | **DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013** | | 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare: | **în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat; adresa livrării: mun.Bălți, str.Decebal, 101/V** | | 4.7 | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | **în termen de 30 de zile după livrarea bunurilor și prezentarea facturii fiscale** | | 4.8 | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | **45 zile** | | 4.9 | Ofertele în valută străină: | **Nu se acceptă** |   **5. Depunerea şi deschiderea ofertelor**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 5.1 | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | **Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01171** Pentru achiziţionarea de: **(procedură repetată) Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți**  Autoritatea contractantă: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI**  Adresa autorităţii contractante: **Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, bir.250, et.II**  A nu se deschide înainte de: **25.04.2017 10:00** | | 5.2 | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1**  Tel: **023154623**  Fax: **023154623**  E-mail: **023154623**  Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  Data, Ora: **25.04.2017 10:00** | | 5.3 | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, bir.311, et.III**  Tel: **023154623**  Data, Ora: **25.04.2017 10:00** |   **6. Evaluarea şi compararea ofertelor**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6.1 | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | **Leu MD** | | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | **BNM** | | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | **19.04.2017** | | 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării: | **cel mai mic preț fără TVA și respectarea tuturor cerințelor de calificare** | | 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | **Nu sunt** |   **7. Adjudecarea contractului**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Cel mai mic preţ** | | 7.2 | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): | **0.00%** | | 7.3 | Garanţia de bună execuţie a contractului: |  | | 7.5 | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | **6 zile** |   **Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**  **Conducătorul grupului de lucru:   BABII LEONID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |