**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria mun. Balti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **Primaria mun. Balti**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Lucrari de montare a pilonului de metal, str. Independentii din mun. Balti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare a stilpului** |  |  |
| 1 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 6,0000 |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  | m3 | 1,5000 |
| 3 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 1,2000 |
| 4 | 987123 | Pilon metalic vopsit 13 m, 3 consoale | buc | 1,0000 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,5000 |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,1800 |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,1500 |
| 8 | 210122 | Caramida | buc | 150,0000 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** |  |  |
| 9 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: (LED 70W-150 W) | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0600 |
| 11 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,2000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4500 |
| 13 | 389652 | Clema de conexiune EP 95-13 16-70/16-50 | buc | 2,0000 |
| 14 | 389653 | Banda F2007 | m | 2,0000 |
| 15 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 2,0000 |
| 16 | 32012115 | Cablu АВВГнг 3х4 мм2 | m | 45,0000 |
| 17 | 320121 | Cablu АВВГнг 4х16 мм2 | m | 20,0000 |