| Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obiectul nr.17-08-0 ГП | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2

Deviz-oferta № 1-2

Amenajarea teritoriul.Lucrari de reparatii si сonstructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de demolare si defrisare |  |  |  |  |
| 1 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 10,000 |  |  |
| 2 | RpCF10D K=0.5 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru К=0,5 (Разборка навала камней) | m3 | 1 015,000 |  |  |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 10,150 |  |  |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 2 030,000 |  |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 10,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminti |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Автостоянка ( покрытие щебень -177,0м2) |  |  |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip(Слой основания из песка,Н=10см) | m3 | 17,700 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20-40,Н=12см) | m3 | 21,240 |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20,Н=6см) | m3 | 10,620 |  |  |
| 9 | DE10D | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm cl. C 7.5, БP300.30.15 | m | 56,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Проезд ( покрытие щебень -728,0м2) |  |  |  |  |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip(Слой основания из песка,Н=10см) | m3 | 72,800 |  |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20-40,Н=12см) | m3 | 87,360 |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20,Н=6см) | m3 | 43,680 |  |  |
| 13 | DE10D | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm cl. C 7.5, БP300.30.15 | m | 266,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Тротуар,дорожки ( покрытие щебень -1479,0м2) |  |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20-40,Н=8см) | m3 | 118,320 |  |  |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20,Н=4см) | m3 | 59,160 |  |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 7.5, БP100.20.8 | m | 192,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Газон обыкновенный |  |  |  |  |
| 17 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 840,000 |  |  |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 8,400 |  |  |
| 19 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 8,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Imprejmuiri |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Ограждение участка (17-08-0-ГП-1) |  |  |  |  |
| 20 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,720 |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,280 |  |  |
| 22 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-7,5 | m3 | 7,720 |  |  |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Stilp -143buc(teava profilata 80x80x3) | kg | 2 600,000 |  |  |
| 24 | CL19C apl | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de gard Protecto d4 zinc, inclusiv elementele metalice de fixare ( bratari, ) pentru gard (Металлические готовые огражденияиз панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки h2000x2500-142buc) | m2 | 710,000 |  |  |
| 25 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (грунтовка метал. каркаса) | t | 2,600 |  |  |
| 26 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (покраска метал. каркаса) | t | 2,600 |  |  |
| 27 | CK14A apl | Porti metalice din panouri din tabla cutata colorata gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici (Ворота 4,0x2.0h - 3 buc) | m2 | 24,000 |  |  |
| 28 | CK14A apl | Portita metalice din panouri din tabla cutata colorata gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici ( Калитка 1.0x2.0h - 1 buc) | m2 | 2,000 |  |  |
| 29 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 736,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Ограждение санитарной зоны (17-08-0-ГП-1) |  |  |  |  |
| 30 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,280 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,220 |  |  |
| 32 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-7,5 | m3 | 1,280 |  |  |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Stilp -25buc(teava profilata 80x80x3) | kg | 454,540 |  |  |
| 34 | CL19C apl | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de gard Protecto d4 zinc, inclusiv elementele metalice de fixare ( bratari, ) pentru gard (Металлические готовые огражденияиз панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки h2000x2500-24buc) | m2 | 120,000 |  |  |
| 35 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (грунтовка метал. каркаса) | t | 0,450 |  |  |
| 36 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (покраска метал. каркаса) | t | 0,450 |  |  |
| 37 | CK14A apl | Portita metalice din panouri din tabla cutata colorata gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici ( Калитка 1.0x2.0h - 2 buc) | m2 | 4,000 |  |  |
| 38 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 124,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transport | 8,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()