| Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obiectul nr.17-08-0 RCE | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-0-6-2

Deviz-oferta № 17-08-0-6-2

Внутриплощадочные сети  и освещение

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucгari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Яма под стойку) | m3 | 17,92 |  |  |
| 2 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек) | m3 | 17,92 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 28,00 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 28,00 |  |  |
| 5 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior (Cтойка метал.оцинкованная ,с двумя кронштейнами ОКС1-6-1,5) | buc | 28,00 |  |  |
| 6 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 63,00 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 63,00 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 63,00 |  |  |
| 9 |  | Nisip | m3 | 4,50 |  |  |
| 10 |  | Саramida | buc | 1 800,00 |  |  |
| 11 |  | Труба стальной Д100 | m | 55,00 |  |  |
| 12 |  | Труба ПВХ Д=25мм | m | 14,00 |  |  |
| 13 |  | Труба ПВХ Д=32мм | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( BZUM-TF-12) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Светильник светодиодный ,мощ.78 Вт LE-СКУ-22-78) | buc | 56,00 |  |  |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейн однорожковый для светильников) | buc | 56,00 |  |  |
| 18 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 28,00 |  |  |
| 19 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg(Кабель ПвБбШнг ) | 100 m | 4,50 |  |  |
| 20 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (ВВГнг) | 100 m | 2,01 |  |  |
| 21 |  | Кабель бронированный ПвБбШнг- 4*4,0 | m | 450,00 |  |  |
| 22 |  | Кабель ВВГнг-1 5*4,0 | m | 15,00 |  |  |
| 23 |  | Кабель ВВГнг-1 5*6,0 | m | 6,00 |  |  |
| 24 |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг | m | 180,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Щит навесной мет.на 12 модулей BZUM-TF-12 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Светильник светодиодный LE-СКУ-22-78 | buc | 56,00 |  |  |
| 27 |  | Кронштейн однорожковый для светильников | buc | 56,00 |  |  |
| 28 |  | Автоматический выключатель однополюсный ВА29-47-1Р-В10А | buc | 3,00 |  |  |
| 29 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА 29-47-3Р-С25А | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()