| Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obiectul nr.17-08-1 EEF | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-1-2-1-3

Корпус санпропусника и медпомощи

Lucrari de eletromontaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucгari de reparatie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) | buc | 113,00 |  |  |
| 2 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену) | buc | 5,00 |  |  |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см ) | m | 344,00 |  |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб) | m | 344,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-1 | Dulap(pupitru) de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600 (Щит распред. на 24 модулей ЩРв-24з-0) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N(Автоматический выключатель дифференциальный АД12) | buc | 7,00 |  |  |
| 8 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник люминисцентный,кол-во ламп 4, ARS/S-4x18) | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 9 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во лами 2,ARS/S-2*18 ) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 10 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во лами 2,ПВЛП-2*36 ) | 100 buc | 0,14 |  |  |
| 11 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник с лампой накаливания 60 Вт,С360) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 12 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 10А) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 13 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Выключатель для скрытой проводки, одноклавишный) | 100 buc | 0,07 |  |  |
| 14 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) | 100 buc | 0,08 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) | 100 m | 4,10 |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д16) | 100 m | 3,39 |  |  |
| 17 | 08-02-408-3 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 50 mm(Труба ст.Д50) | 100 m | 0,05 |  |  |
| 18 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Монтаж электрополотенцесушителя мощн.1,2кВт) | buc | 3,00 |  |  |
| 19 |  | Стоимость материалов неучтенных ценником | buc | 0,00 |  |  |
| 20 |  | Светильник люминисцентный 4*18 Вт ARS/S -4*18 | buc | 18,00 |  |  |
| 21 |  | Светильник люминисцентный 2*18 Вт ARS/S -2*18 | buc | 5,00 |  |  |
| 22 |  | Светильник люминисцентный 2*36 Вт ПВЛП-2*36 | buc | 14,00 |  |  |
| 23 |  | Светильник с лампой накаливания ,настенный 60 Вт С360 | buc | 5,00 |  |  |
| 24 |  | Лампа люминисцентная Л Б-18 | buc | 82,00 |  |  |
| 25 |  | Лампа люминисцентная Л Б-36 | buc | 28,00 |  |  |
| 26 |  | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60 | buc | 5,00 |  |  |
| 27 |  | Стартер С80 | buc | 110,00 |  |  |
| 28 |  | Розетка для скрытой установки одноместная на 10А | buc | 16,00 |  |  |
| 29 |  | Выключатель на одно направление 6А | buc | 7,00 |  |  |
| 30 |  | Выключатель на два направления 6А | buc | 8,00 |  |  |
| 31 |  | Коробка установочная | buc | 31,00 |  |  |
| 32 |  | Коробка разветвительная | buc | 46,00 |  |  |
| 33 |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг | m | 190,00 |  |  |
| 34 |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг | m | 200,00 |  |  |
| 35 |  | Кабель 5*4,0 ВВГнг | m | 20,00 |  |  |
| 36 |  | Труба ПВХ Д16 | m | 339,00 |  |  |
| 37 |  | Труба ст. Д50 | m | 5,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Щит пласт.встраеваемый на 24модулей ЩРв -24р | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Выключатель нагрузки 25А, ВН32-3Р-25А | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-B16А | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-10А-10мА | buc | 4,00 |  |  |
| 42 |  | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-13А-30мА | buc | 3,00 |  |  |
| 43 |  | Злектрополотенцесушитель мощн.1,2кВт | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()