|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a sistemului de incalzire la** **LT "M. Lomonosov" din mun. Balti** | Formular Nr.1WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Punctul termic individual. Sistem de control si reglare**

 (denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme, cod resurse  | Denumire lucrări  | U.M.  | Cantitate  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (ТТП) | buc | 5,00 |  |  |
|  2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров) | buc | 5,00 |  |  |
|  3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МПВ, ДМ2010 Cr | buc | 17,00 |  |  |
|  4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 2,05 |  |  |
|  5 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборное устройство) | buc | 17,00 |  |  |
|  6 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel D=15mm | 100 m | 0,02 |  |  |
|  7 | 11-08-002-01 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc | 0,20 |  |  |
|  8 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (универсальный электронный регулятор) | buc | 1,00 |  |  |
|  9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m | 0,12 |  |  |
|  10 |  | Щит управления и сигнализации ЩУ - ящик типа ЯУЭ-1263 разм. 1200х600х350 |  |
|  11 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1200х600х350 ЯУЭ1263 (ЩУ) | buc | 1,00 |  |  |
|  12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
|  13 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc. | 0,16 |  |  |
|  14 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247  | buc | 1,00 |  |  |
|  15 |  | Стоимость материалов неучтенных ценником  |  |  |  |
|  16 |  | Отборное устройство Г16-80 | buc | 10,00 |  |  |
|  17 |  | Отборное устройство Г-16-225 | buc | 7,00 |  |  |
|  18 |  | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m | 2,00 |  |  |
|  19 |  | Металлорукав Д=20 мм  | buc | 12,00 |  |  |
|  20 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 | m | 105,00 |  |  |
|  21 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS сеч. 3х2,5мм2 | m | 100,00 |  |  |
|   |  | Cheltuieli directe |  LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|   |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |  |  |
| 22 |  | Термометры ТТП | buc | 5,00 |  |  |
|  23 |  | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 16,00 |  |  |
|  24 |  | Манометр показывающий ДМ2010С | buc | 1,00 |  |  |
|  25 |  | Универсальный регулятор температуры  | buc | 1,00 |  |  |
|  26 |  | Щит управления ЩУ-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  27 |  | Выключатель автоматический однополюсный АК63-1МГ | buc | 1,00 |  |  |
|  28 |  | Реле промежуточное РП20-221 | buc | 2,00 |  |  |
|  29 |  | Кнопка управления КЕ-011У3 | buc | 2,00 |  |  |
|  30 |  | Арматура сигнальная АС-220 | buc | 1,00 |  |  |
|  31 |  | Пускатель магнитный 220В, 6А | buc | 1,00 |  |  |
|  32 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 2,00 |  |  |
|   |  | Cheltuieli directe |  LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |