FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" conform necesităților Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul procedurii: 18/02156 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri 1.5. Codul CPV: 45231400-9 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 41 din 25.05.2018 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primăria mun.Bălți 1.11. Destinatarul: Primăria mun.Bălți 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: CEREMUŞ LILIANA 1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate 2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Lucrări solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" 1.1 45231400-9 Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" Bucată 1.00 conform listei cu cantitățile de lucrări anexate; ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 3.1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului, conform anexei. DA 3.2 Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului DA 3.3 Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia) Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA 3.4 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice în conformitate cu prevederile legale din RM, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului; DA 3.5 Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului Declaraţie privind experienţa similară conform Formularul F3.10 sau Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: -copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; -procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor Se va prezenta fie formularul 3.10 fie formularul 3.11. DA 3.6 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13. Formularul trebuie să conţină Nume Prenume angajat, Funcţia, Experienţa de muncă, documentul de specialitate (certificat de atestare, etc.). În lipsa lor se consideră informaţie nerelevantă şi se va considera ca document neprezentat DA 3.7 Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice necesare implementării contractului emisă de participant și confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului DA 3.8 Diriginte de șantier copia Certificatului de atestare profesională, legitimației și carnetului de muncă - confirmată prin semnătura și ștampila participantului DA 3.9 Graficul de execuţie Originalul conform formularului F3.5. conformat prin ştampila şi semnătura ofertantului DA 3.10 Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului F3.6 - Original DA 3.11 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularul F3.7 - Original DA 3.12 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor IFS al RM) confirmat prin semnătură și ștampilă DA 3.13 Perioada de garanţie a lucrărilor / bunurilor Declarație pe proprie răspundere (Formular la libera alegere): Pentru lucrări min. 2 ani Pentru corpuri de iluminat min. 3 ani cu condiţiile: - pentru o ieşire din funcţiune în prima jumătate de an de până la 5% din numărul de corpuri de aceeaşi putere, acestea vor fi înlocuite corp pe corp conform certificatelor de garanţie emise, termenul de garanţie se va extinde cu 6 luni - pentru o ieşire din funcţiune în primul an de până la 10% din numărul de corpuri de aceeaşi putere, acestea vor fi înlocuite corp pe corp conform certificatelor de garanţie emise, termenul de garanţie se va extinde cu 1 an - pentru o ieşire din funcţiune în primul an de până la 30% din numărul de corpuri de aceeaşi putere, TOATE corpurile vor fi înlocuite corp pe corp conform certificatelor de garanţie emise, termenul de garanţie se va iniţia de la 0 (zero). DA 3.14 Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național Certificate de conformitate pentru corpuri de iluiminat DA 3.15 Certificate de conformitate pentru sisteme de management dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)) - copii cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului DA 3.16 Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse Rapoarte de incercări să includă incercări fotometrice, incercări la securitatea electrică protectie impotriva electrocutării Clasa I sau II, incercări la compatibilitatea electromagnetică, incercări climatice gradul IP nu mai mic de IP 65 - copii cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului DA 3.17 Certificate de garanție emise de producător copii cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului DA 3.18 Prezentarea mostrelor LED este obligatorie DA 3.19 Cerințe față de LED Declarație pe proprie răspundere (Formular la libera alegere) privind respectarea cerințelor obligatorii: 1. Inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului; 2. Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 5500 K - 6000 K; 3. Durata de viață minim 50 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial; 4. Protecție la descărcări atmosferice minim 4 kV; 5. Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere de 0,85. DA 3.20 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Nu se acceptă ofertele transmise prin mijloace electronice. DA 3.21 Valoarea estimată a lucrărilor 489 400,00 lei cu TVA (inclusiv a.2018 - 450 000,00 lei; a.2019 - 39 400,00 lei) NU 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 0.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: Termenul efectuării lucrărilor a. 2018-2019 - 4 luni, conform planului de finanțare; începutul executării lucrărilor - conform autorizaţiei 4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 de zile după executarea lucrărilor și prezentarea facturilor fiscale/procesului de receptie finală 4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/02156 Pentru achiziţionarea de: Executarea lucrărilor de "Extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți" conform necesităților Primăriei mun.Bălți Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: RM, mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria, biroul 250, et.II A nu se deschide înainte de: 07.06.2018 10:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 07.06.2018 10:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: RM, mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primăria, biroul 311, et.III Tel: 023154623 Data, Ora: 07.06.2018 10:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 07.06.2018 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț fără TVA pe lista întreagă și respectarea cerințelor de calificare obligatorii 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 0.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: 7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 6 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: GRIGORIŞIN NICOLAI ________________________________