**FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

**1. Dispoziţii generale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii** |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI** |
| 1.2. | Obiectul achiziţiei: | **Repararea curentă a părții carosabile a str.Ștefan cel Mare din interiorul cartierelor între blocurile locative nr.6/1-6/3 și 8/1-8/3 cu beton asfaltic în grosime de 4 cm conform necesităților Primăriei mun.Bălți.** |
| 1.3. | Numărul procedurii: | **16/02078** |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | **Cerere a ofertelor de preţuri** |
| 1.5. | Codul CPV: | **45233142-6** |
| 1.6. | Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: | **61 din 12.08.2016** |
| 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: | **Bugetul local** |
| 1.8. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | **Primăria mun.Bălți** |
| 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | **Nu se utilizează** |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | **Primăria mun.Bălți** |
| 1.11. | Destinatarul: | **Primăria mun.Bălți** |
| 1.12. | Limba de comunicare: | **De stat** |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: **Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Independenţei 1** Tel: **023154623** Fax: **023154623** E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru** Persoana de contact: **ANDRONIC CAROLINA** |

**2. Listă Lucrări şi specificaţii tehnice:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire Lucrări solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
| **1** |  | **Repararea curentă a părții carosabilă a str.Ștefan cel Mare din interiorul cartierilor între blocurile locative nr.6/1-6/3 și 8/1-8/3 cu beton asfaltic în grosime de 4 cm din mun.Bălți** |  |  |  |
| 1.1 | 45233142-6 | Repararea curentă a părții carosabile a str.Ștefan cel Mare din interiorul cartierelor între blocurile locative nr.6/1-6/3 și 8/1-8/3 cu beton asfaltic în grosime de 4 cm din mun.Bălți. | Bucată | 1.00 | conform anexei |

**3. Criterii şi cerinţe de calificare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea documentului/cerinţelor** | **Cerinţe suplimentare** | **Obl.** |
| 1 | Oferta | Original - conform anexei. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 3 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 4 | Licenta de activitate și anexa | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 5 | Informatii generale despre ofertant | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 6 | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original - conform anexei. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original - conform anexei. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | DA |
| 9 | Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț | Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului | DA |

**4. Pregătirea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oferte alternative: | **Nu vor fi** |
| 4.2 | Garanţia pentru ofertă: |  |
| 4.3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | **0.00%**din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4 | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: | **DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013** |
| 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare: | **Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor: 2 luni** |
| 4.6 | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | **În termen de 30 zile după prezentarea procesului verbal de recepție finală și a facturii fiscale** |
| 4.7 | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | **30 zile** |
| 4.8 | Ofertele în valută străină: | **Nu se acceptă** |

**5. Depunerea şi deschiderea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | **Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/02078**Pentru achiziţionarea de: **Repararea curentă a părții carosabile a str.Ștefan cel Mare din interiorul cartierelor între blocurile locative nr.6/1-6/3 și 8/1-8/3 cu beton asfaltic în grosime de 4 cm conform necesităților Primăriei mun.Bălți.** Autoritatea contractantă: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI** Adresa autorităţii contractante: **RM mun.Bălţi piața Independenţei,1 Primăria biroul 250** A nu se deschide înainte de: **24.08.2016 11:00** |
| 5.2 | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: **Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Independenţei 1** Tel: **023154623** Fax: **023154623** E-mail: **023154623** Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: **24.08.2016 11:00** |
| 5.3 | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: **RM mun.Bălţi piața Independenţei,1 Primăria biroul 311** Tel: **023154623** Data, Ora: **24.08.2016 11:00** |

**6. Evaluarea şi compararea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | **Leu MD** |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | **BNM** |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | **09.08.2016** |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării: | **cel mai mic preț pe lista întreagă** |
| 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | **Nu sunt** |

**7. Adjudecarea contractului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Cel mai mic preţ** |
| 7.2 | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): | **0.00%** |
| 7.3 | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: **este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de \_5\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_5\_\_% din valoarea contractului** |
| 7.4 | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | **6 zile** |

**Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:

USATÎI RENATO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**