|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocului nr.2a Liceul "L.Blaga" mun. Balti (Nr.Ob.3-16-12)** | Formular Nr.1WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Semnalizare de incendiu. Blocul nr.2 (Marca SI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură  | Volum  |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | 1,000 |
|  2 | 10-01-039-06 | Comunicator | buc | 1,000 |
|  3 | 08-01-121-5 | Acumulator  | buc | 1,000 |
|  4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 19,000 |
|  5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 2,000 |
|  6 | 10-01-039-06 | Instalatie de comunicare | buc | 1,000 |
|  7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 1,000 |
|  8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 2,000 |
|  9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Rezistoare | buc | 25,000 |
|  10 | 10-06-037-12 |  Doza terminala УК-2П | 100 buc. | 0,100 |
|  11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,050 |
|  12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |
|  13 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 2,100 |
|  14 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton | m | 200,000 |
|  15 | 33320133-1 | Cablu КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5mm2 | m | 220,000 |
|  16 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 10,000 |
|  17 | 4450014-02 | Tub gofrat ПВХ d=20mm | m | 5,000 |
|   |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |
| 18 | 3340106-10 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8"  | buc | 1,000 |
|  19 | 33400098-03 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,000 |
|  20 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h  | buc | 1,000 |
|  21 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 19,000 |
|  22 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 2,000 |
|  23 | 33400098-04 | Instalatie de comunicatie U=12B УК-ВK  | buc | 1,000 |
|  24 | 334000112-1 | Sirena LD 95 | buc | 1,000 |
|  25 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina Mаяк-12K | buc | 2,000 |
|  26 | 3380092 | -Rezistor 2.4kOm  | buc | 25,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

L.S.