|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala a blocului nr.2a Liceul "L.Blaga" mun. Balti (Nr.Ob.3-16-12)** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Semnalizare de incendiu. Blocul nr.2 (Marca SI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-01-039-06 | Comunicator | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 19,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 2,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Instalatie de comunicare | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 2,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Rezistoare | buc | 25,000 |
| 10 | 10-06-037-12 | Doza terminala УК-2П | 100 buc. | 0,100 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,050 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 13 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 2,100 |
| 14 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton | m | 200,000 |
| 15 | 33320133-1 | Cablu КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5mm2 | m | 220,000 |
| 16 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 10,000 |
| 17 | 4450014-02 | Tub gofrat ПВХ d=20mm | m | 5,000 |
|  |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |
| 18 | 3340106-10 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8" | buc | 1,000 |
| 19 | 33400098-03 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,000 |
| 20 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 1,000 |
| 21 | 334000101 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 19,000 |
| 22 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 2,000 |
| 23 | 33400098-04 | Instalatie de comunicatie U=12B УК-ВK | buc | 1,000 |
| 24 | 334000112-1 | Sirena LD 95 | buc | 1,000 |
| 25 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina Mаяк-12K | buc | 2,000 |
| 26 | 3380092 | -Rezistor 2.4kOm | buc | 25,000 |

|  |
| --- |
|  |
| Proiectant |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.