| Reparatia capitala complexa a cantinei la LT. "V. Alecsandrii" din. mun/ Balti str/ Ivan Konev16/A N02-16 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)SAC-6 | m2 | 23,200 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 37,440 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti despartitori | m2 | 38,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 412,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 338,500 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 166,550 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice, | m2 | 136,500 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 182,000 |
| 9 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie | m2 | 20,000 |
| 10 | RpSE10A | Demontarea unei masini de tocat carne actionat electric | buc | 2,000 |
| 11 | RpSE10A | Demontarea unei masini de mixat | buc | 2,000 |
| 12 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 34,980 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 34,980 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoii in depozit | 100 m3 | 0,220 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 15 | CL10C | Carcas din metal | t | 0,470 |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,470 |
| 17 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100 m2 | 0,130 |
| 18 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,070 |
| 19 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii SAC-9 | m2 | 14,000 |
| 20 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 26,000 |
| 21 | CK19A | Framuga plina din aluminiu | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |
| 22 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1.F2.F4) SAC-9(Алюминиевые окна с термомостом.Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica sticluite termopan) | m2 | 22,860 |
| 23 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3.F5) (Алюминиевые окна с термомостом. Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica sticluite termopan) | m2 | 14,400 |
| 24 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 22,300 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 22,300 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 26 | CK21F | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului peste 15 mp (U1.U2) | m2 | 13,950 |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U3.U4.U5) | m2 | 14,260 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. P1=269.6m2 |  |  |
| 28 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 269,600 |
|  |  | Capitolul 5.2. P2=136.5m2 |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150T de 4.5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 136,500 |
| 30 | CG01A1K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 4.5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 136,500 |
| 31 | IzF04BK=2 | 2 Straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 136,500 |
| 32 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 136,500 |
| 33 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 136,500 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 122,850 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Glafurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. exterioare |  |  |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9,900 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,900 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9,900 |
| 38 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 9,900 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. interioare |  |  |
| 39 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 4,950 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,950 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,950 |
| 42 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | -4,950 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,950 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,950 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,950 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,950 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavan |  |  |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 412,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 412,000 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 412,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Pereti |  |  |
| 50 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 395,300 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 154,300 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 154,300 |
| 53 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | -154,300 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 204,800 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 204,800 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 204,800 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 204,800 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 244,500 |
|  |  | Capitolul 6.4. coloane |  |  |
| 59 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 54,700 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 27,700 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,700 |
| 62 | CF51BK=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | -27,700 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,700 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,700 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 27,700 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,700 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisare exterioare |  |  |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj SAC-12 | m2 | 0,400 |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 0,400 |
| 70 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 8. Rampa de acces |  |  |
| 71 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 73 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,010 |
| 74 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,100 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,030 |
| 76 | CA03F | BetonM-200 simplu turnat cu mijloace clasice | m3 | 6,900 |
| 77 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,000 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,800 |
| 79 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 50,600 |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 22,000 |
| 81 | CG56A1K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | 22,000 |
| 82 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,000 |
| 83 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 200,570 |
| 84 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,200 |

ProiectantN Simonova

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.