| Reparatia capitala complexa a cantinei la L.T. "V.Alexandri" din mun.Balti, str.Ivan Konev, 16/A N02/16-SI.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Concentrator: bloc de baza Варта-1/8 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Acumulator EN-54 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul TK-2/GSM-01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 24,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 10,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,74 |
| 8 | 11-03-001-01 | Releu RM-1 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭнгFRLS | 100 m | 2,55 |
| 11 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 0,40 |
| 12 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 280,00 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 14 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 15 | 62011 | Avertizoare ИПК-8 | buc | 24,00 |
| 16 | 62012 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 17 | 600083 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 10,00 |
| 18 | 590-4000 | Cablu КПСЭнгFRLS-2х2x0.2 | m | 980,00 |
| 19 | 590-4002 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 40,00 |
| 20 | 24566 | Mini-canal TMK 1020 | m | 280,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Panou "Варта-1/8" | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Acumulator EN-54 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Modul TK-2/GSM-01 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1,00 |

Proiectant Miscenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.