| Reparatia capitala complexa a gradinitei-cresa nr.2 din mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 24,00 |
| 2 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 3,00 |
| 3 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 220,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: instalatie OK-1 | buc | 4,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: ИПР | buc | 4,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Шмель | buc | 2,00 |
| 7 | 3380001-114 | Dispozitiv terminal (Оконечное устройство) | buc | 4,00 |
| 8 | 3350265-2 | Cablu ecranizat cu 6 fire Cable 6x0.22 | m | 200,00 |
| 9 | 3332027-01 | Cablu КВВГнг 2х0,75mm2 | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 | 33400095 | Avertizator de fum SPD 3.10 | шт, | 24,00 |
| 11 | 3340002 | Avertizator de incendiu ИПР-1М | buc | 4,00 |
| 12 | 3340194-04 | Avertizator Шмель | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.