| Reparatia capitala complexa a gradinitei-cresa nr.2 din mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,00 |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,04 |
| 4 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,50 |
| 5 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,16 |
| 6 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,04 |
| 7 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala | 100 buc | 0,02 |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,08 |
| 9 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 10 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,04 |
| 11 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,30 |
| 12 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,08 |
| 13 | 33410051-1 | Corp de iluminat ЛБА3923 2Х8W, T5/G5 (аварийный непостоянный автономный, 3ч) | buc | 4,00 |
| 14 | 33410012-01 | Corp de iluminat LPO 03-2*36-002 | buc | 50,00 |
| 15 | 33410012-03 | Corp de iluminat LPO 03-1*36-002 | buc | 4,00 |
| 16 | 33410013-9 | Corp de iluminat ЛСП-3902А ABS/PS 2X36W IP65 | buc | 10,00 |
| 17 | 33410013-7 | Corp de iluminat ЛСП-3901А ABS/PS 2X18W IP65 | buc | 2,00 |
| 18 | 33410020-6 | Corp de iluminat НПП-1307 60W IP54 | buc | 4,00 |
| 19 | 33410043-1 | Corp de iluminat DC19-15 | buc | 2,00 |
| 20 | 3340025-1 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 8,00 |
| 21 | 33400203-46 | Lampi luminiscente ЛБ18W | buc | 4,00 |
| 22 | 33400203-48 | Lampi luminiscente ЛБ36W | buc | 124,00 |
| 23 | 33410030 | Demaror 80C-220Wt | buc | 128,00 |
| 24 | 33400150 | Bec incandescent Б-60Wt E27 Рус.Свет | buc | 4,00 |
| 25 | 33600064-03 | Priza de fisa la instalatie deschisa PC-3-ЛС арт.ERL11-K21-16 | buc | 12,00 |
| 26 | 336065-02 | Priza de fisa la instalatie deschisa РОБ10-3-ЛС | buc | 4,00 |
| 27 | 336019-01 | Intrerupator de instalatie inchisa 1P, IP20, C16-158 | buc | 22,00 |
| 28 | 336019-01 | Intrerupator dublu instalatie inchisa, IP20, C 56-164 | buc | 6,00 |
| 29 | 336019-03 | Intrerupator triplu instalatie inchisa IP20, C56-170 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 30 | 5550236-7 | Intrerupator automat cu 1p, 6A, BA47-29/1/6B | buc | 7,00 |
| 31 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,00 |
| 32 | 5552095-6 | -Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 3,00 |
| 33 | 555100011-2 | Intrerupator BH32/3/25, 25A | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.