FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare și preșcolare conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul procedurii: 17/01129 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 1.5. Codul CPV: 39314000-6 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 30 din 14.04.2017 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.11. Destinatarul: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: ŢARANU ANA 1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate 2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Utilaj tehnologic 1.1 39711360-0 Cuptor cu convecție și aburi pe gaz 5 nivele Bucată 1.00 - puterea gaz - 15kWt - 5 nivele pentru tave cu marimi 530x325 - gabaritele cuptorului - 750x773x675Н - regimul de temperatura +30+260°C - suprafata cuptorului — INOX - tavele nu sînt prevazute în complect - se recomandă să fie montat pe suport - se recomandă unirea apei la cuptor prin filtru 1.2 39314000-6 Suport cu polița pentru cuptor Bucată 1.00 - Confeționat din INOX - gabarite 750x775x850H 1.3 42514300-5 Filtru DVA-12 L MCE pentru instalare la apă pentru mașina automată de spălare a veselei Bucată 1.00 - Volumul 12 l. 1.4 39314000-6 Tava Inox pentru cuptorul cu convecție Bucată 5.00 - gabarite 530x325x40H 1.5 39314000-6 Tava perforată pentru cuptorul cu convecție (pregătirea bucatelor la aburi) Bucată 5.00 - gabarite 530x325x65H 1.6 39711430-2 Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport Bucată 2.00 - 380V; 18kWt - gabarite 1330x770x850H - ochi de forma dreptunghiulara 420*300 - greutatea 135kg - regimul de temperatura +50+400°C - timpul de incalzire — 45min. - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit 1.7 39711430-2 Plită de gaz cu 4 ochiuri pe suport Bucată 1.00 - puterea gaz — 14,8kWt - gabarite 800x700x850H - consumul de gaz — 1,6m³/ora - regimul de temperatura +50+300°C - suprafata plitei — Inox, parțial metal vopsit 1.8 39711361-7 Cuptor electric cu 3 sectii Bucată 1.00 - 380V; 15kWt - 3 sectii de copt independente - gabarite 800x800x1500H - regimul de temperatura +50+260°C - timpul de incalzire — 35min. - cuptorul prevazut cu 6 tave 530*530 - suprafata cuptorului — parțial Inox+metal vopsit 1.9 39314000-6 Tigaie electrică Bucată 1.00 - 380V; 5,3kWt - gabarite 700x815x850H - regimul de temperatura +50+300°C - timpul de incalzire — 35min. - volumul — 37l. - suprafața de pregatire - fonta - suprafața corpului — metal vopsit 1.10 39711000-9 Mașina de mestecat aluatul Bucată 1.00 - 380V; 1,5kWt - gabarite 480x800x710H - volumul cuvei — 42l./38kg. - Productivitate — 114kg/ora - 1 viteza - suprafața corpului — Inox 1.11 39721410-9 Cazan pe gaz pentru fierberea apei Bucată 1.00 - puterea gaz — 13kWt - consumul de gaz — 1,75m³/ora - robinet pentru scurgere - volumul — 60l. - tensiunea — 220V - gabarite 760x900x1040H - suprafața corpului - Inox 1.12 39711120-6 Camera frigorifică pentru congelare Bucată 1.00 - 220V; 0,25kWt - regimul de temperatura -18-24°C - gabarite 1200x600x850H - volumul — 393l. 1.13 39314000-6 Raft de perete INOX Bucată 11.00 - gabarite 1600x300x20H 1.14 39314000-6 Tava Inox adîncă cu capac Bucată 8.00 - gabarite 530x325x150H -Volum-21L 1.15 39314000-6 Tava Inox adîncă cu capac Bucată 6.00 - gabarite 530x325x65H -Volum-10L 1.16 39314000-6 Tava Inox adîncă Bucată 6.00 - gabarite 176x162x100H 1.17 39314000-6 Tava pentru deservire din plastic Bucată 120.00 - gabarite 450x350 1.18 39711210-4 Combină de bucătărie, 03 kW, SKSB555 Bucată 1.00 1.19 39314000-6 Cuvă de fontă, lungimea 1500 mm Bucată 1.00 1.20 39314000-6 Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 mm (CPP5002)pentru mașina de spălat vesela Bucată 1.00 1.21 39314000-6 Coș patrat adăugător pentru farfurii 500x500 (CPP5001) pentru mașina de spălat vesela Bucată 1.00 1.22 42514300-5 Filtru DVA 20 L pentru instalarea la apă pentru mașina automată de spălare a veselei Bucată 1.00 -Volumul 20 l 1.23 39721410-9 Cazan pe gaz Bucată 1.00 Putere termica (kW): 32,0 Tipul de evacuare a gazelor: turbo Debit ACC in serviciu continuu (l/min): 16,1 Productie A.C.M. : instantanee Utilizare: combinata Afisaj de informatii: electronic Posibilitatea de control al climei: Da Randament termic util la 100% Pn: 93,5 Capacitate vas de expansiune (l): 6,8 Consumul de gaz la capacitate maxima (m3/h): 3,62 Dimensiuni (mm): 781 x 440 x 340 Greutate (kg): 42,4 1.24 39711130-9 Frigider Bucată 1.00 Clasa de eficiență erengetică-A+ Demensiuni, mm 880*490*540 Număr de compresoare - 1 Capacitatea frigider, l-118 Dezghețarea No-frost Numărul de camera - 1 Numărul de uși - 1 Protecția antibacteriană - da Generator de gheață - da 1.25 39141500-7 Hotă Bucată 1.00 din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,10cm*1,10cm 1.26 39141500-7 Hotă Bucată 1.00 din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 1,80cm*1,50cm 1.27 39141500-7 Hotă Bucată 1.00 din inox cu motor și sistem de ventilare din oțel galvanizat 2,80cm*1,80cm 1.28 39711130-9 Dulap frigorific cu uși panou - 5 rafturi Bucată 5.00 220V, 0,3 cVt, t=+2+8 C Volum - 390 litri Dimensiuni de gabarit 600*620*1885H 1.29 39711130-9 Frigider cu 2 camere de uz casnic Bucată 6.00 Capacitatea frigider – 223l Capacitatea congelator – 75l Dimensiuni de gabarit -600*640*1850H 1.30 39314000-6 Mașina de tocat carne Bucată 6.00 industrială cu 2 cuțite, 2 grilaje 380 V, 1,1 cVt, 280 kg/oră Dimensiuni de gabarit 440*240*480H 1.31 39711430-2 Plită electrică 6 arzatoare pe rama, cu cuptor Bucată 4.00 380 V, 22 cVt, t=400C (45min.) Zona de lucru - 0,72 m2 Cuptor cu 2 tăvi Dimensiuni de gabarit 1350*860*850H 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 3.1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU 3.2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU 3.3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) Nu se cere NU 3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU 3.5 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.6 Garanția pentru ofertă original, garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante DA 3.7 Formularul specificației tehnice confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.8 Formularul specificației de preț confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.9 Formularul informativ despre ofertant (F 3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.10 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.11 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.12 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.13 Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.14 Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.15 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.16 Lista fondatorilor operatorului economic copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.17 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) DA 3.18 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. DA 3.19 Scrisoare de confirmare pentru transportare, livrare, instalare/montare original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei partcipantului; în cazul în care este determinat cîștigător, se face din contul ofertantului la depozitul instituției de învățămînt (adresa conform anexei); DA 3.20 Scrisoare de garanție pentru asistența tehnică original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei partcipantului; pentru perioada de garanție, asistența tehnică și reparația (după caz) se face de către ofertantul cîștigător, din contul acestuia, inclusiv fiind suportate și cheltuielile de deplasare. Deservirea și înlăturarea defectelor se va efectua în termen de 1-2 zile după recepționarea cererii, în formă scrisă sau orală, din partea benefeciarului, pentru a asigura un proces continuu de alimentare în instituțiile de învățămînt. DA 3.21 Garanția bunurilor - cel puțin 2 ani pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani DA 3.22 Notă. Notă Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi „propunerea financiară”. Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. DA 3.23 Notă Operatorii economici vor prezenta imagini,prospecte a bunurilor ce urmează a fi achiziționate. DA 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Denumirea Băncii: Codul fiscal: 1007601003161 IBAN: cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 17/01129 din 02.05.2017" 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: în termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la Trezorăria de Stat, la comandă 4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Termen de 30 zile după prestarea bunurilor și prezentarea facturilor fiscale 4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 17/01129 Pentru achiziţionarea de: Utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare a instituțiilor preuniversitare și preșcolare conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: RM mun.Bălţi, piața Independenţei,1, Primaria, bir.250, et.II A nu se deschide înainte de: 02.05.2017 10:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: 023154623 Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 02.05.2017 10:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: RM mun.Bălţi, piața Independenţei,1 Primaria, bir.311, et.III Tel: 023154623 Data, Ora: 02.05.2017 10:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 27.04.2017 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pentru fiecare poziție și respectarea cerințelor de calificare 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 5.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract 7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 6 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID ________________________________