| Peparatia capitala a Blocurilor sanitare din str.Gh.Cojbuc, mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cablu si conductori |  |  |
| 1 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 8,90 |
| 2 | 590-404 | Cablu VVGng-FRLS-3x2,5 | m | 370,00 |
| 3 | 590-401 | Cablu VVGng-FRLS-3x1.5 | m | 520,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 14,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С16/10mA | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Corpuri de iluminat |  |  |
| 6 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STR-2x18 IP65 | 100 buc | 0,26 |
| 7 | 507-0103 | Lampa LB-18 | buc | 52,00 |
| 8 | 507-0101 | Starter 18-C-220 | buc | 52,00 |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1х25W IP44 | 100 buc | 0,05 |
|  |  | Capitolul 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 10 | 08-03-591-10 | Priza monofazata inglobate 1P+N+PE 1Р44 | 100 buc | 0,09 |
| 11 | 08-03-591-10 | Priza monofazata inglobate 1P+N+PE 1Р23 | 100 buc | 0,03 |
| 12 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP23 | 100 buc | 0,06 |
| 13 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23 Legrand | 100 buc | 0,07 |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,10 |
| 15 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc | 0,01 |

Proiectant Miscenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.