| Reparația capitală a terenului sportiv pe str.Sf.Nicolai,98/A (LT «Cantemir»)din mun.Bălți | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № R-15-02-2-1

Deviz-oferta № R-15-02-2-1

Ограждения ОГ-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ограждения ОГ-1 - 2 шт |  |  |  |  |
| 1 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 8,90 |  |  |
| 2 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa (Бетонная подготовка под фундаменты Вс3,5/М50) | m3 | 1,18 |  |  |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..(Вс 3,5/ М75) | m3 | 1,92 |  |  |
| 4 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Вс 15/ М200) | m3 | 1,87 |  |  |
| 5 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Ар-ра АI d=6mm) | kg | 34,14 |  |  |
| 6 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Ар-ра AIII d=12mm) | kg | 86,67 |  |  |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 14,80 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опоры Д-100х5,Н=4,0-10 шт) | kg | 576,40 |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединительные элементы-полоса 120х5,150х10, уголок 50х5,63х5) | kg | 50,85 |  |  |
| 10 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m (Монтаж ограждения ПМ3- cетка Н=2,00м ,уголок 40х4 ) | m | 22,00 |  |  |
| 11 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m (Монтаж ограждения ПМ1- cетка Н=1,00м ,уголок 40х4 ) | m | 22,00 |  |  |
| 12 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 75,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuiele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()