WinСмета

| Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obectul nr.17-08-2 RAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-2-1-2

DEVIZ  LOCAL № 17-08-2-1-2

Apeduct si canalizarea interioara. Корпус санпропускник и мед. обслуживания

Valoarea de deviz 73 139,15 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari de instalatii sanitare |
|  | 1.1. Apeduct B1 |
| 1 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый Ду=32) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый Ду=25) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" ( Вентиль запорный муфтовый бронзовый Ду=20 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый Ду=15 ) | buc | 7,00 |  |  |
| 5 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d32 mm Труба полиэтилен d32 SDR 17 PN 10 (cot d32 90*-1buc, teu d32x25 90*-1buc) | m | 7,00 |  |  |
| 6 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de PPRC d25 mm PN10 (cot d25 90* -4buc, teu d25x15 -8buc) | m | 15,00 |  |  |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de PPRC d20 mm PN10 (cot d20 90* -6buc, ) | m | 10,00 |  |  |
| 8 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de PPRC d16 mm PN10 (cot d15 90* -15buc, teu d15x15 -8buc) | m | 45,00 |  |  |
| 9 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( Американка PPRC d25 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" (Американка PPRC d20) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" ( Американка PPRC d15) | buc | 7,00 |  |  |
| 12 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul d25 | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul d20 | buc | 5,00 |  |  |
| 14 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul d15 | buc | 14,00 |  |  |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 77,00 |  |  |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,70 |  |  |
| 17 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 77,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Apeduct B1 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 1.2. Apeduct T3 |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый Ду=15 ) | buc | 7,00 |  |  |
| 19 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для раковины | buc | 6,00 |  |  |
| 21 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для душа | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de PPRC d16 mm PN10 (cot d15 90* -5buc, teu d15x15 -7buc) | m | 30,00 |  |  |
| 23 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" ( Американка PPRC d15) | buc | 7,00 |  |  |
| 24 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul d15 | buc | 8,00 |  |  |
| 25 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,00 |  |  |
| 26 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,00 |  |  |
| 27 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 30,00 |  |  |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x5 mm | m | 30,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Apeduct T3 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 1.3. Canalizarea K1 |
| 29 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник керам. с сифоном | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз керам. с косым выпуском и смывным бочком | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Поддон дышевой | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul d110 mm PVC | m | 5,00 |  |  |
| 33 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm отвод ПВХ d100 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7,00 |  |  |
| 35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |  |  |
| 36 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20 |  |  |
| 37 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник ПП100x100) | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник ПП 50x50) | buc | 4,00 |  |  |
| 39 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод ПП d50) | buc | 3,00 |  |  |
| 40 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка ПП d50) | buc | 2,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Canalizarea K1 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 1.4. Canalizarea K3 |
| 41 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Раковина стальная с сифоном | buc | 6,00 |  |  |
| 42 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul d110 mm PVC | m | 10,00 |  |  |
| 43 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm отвод ПВХ d100 | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 40,00 |  |  |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 46 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,80 |  |  |
| 47 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник ПП100x100) | buc | 8,00 |  |  |
| 48 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник ПП100x50) | buc | 6,00 |  |  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод ПП d100) | buc | 4,00 |  |  |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод ПП d50) | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Трап чугунный с сифоном д100 | buc | 6,00 |  |  |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (прочистка ПП d100) | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка ПП d50) | buc | 2,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Total Canalizarea K3 |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea sociala | 27,5 % |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |
|  | Total Lucrari de instalatii sanitare |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 2. Lucrari de montaj |
| 54 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Asigurarea sociala | 27,5 % |  |  |
|  | Transport | 8 % |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |
|  | Total Lucrari de montaj |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 3. Utilaj |
| 56 |  | Бойлер электрический V=80л N=1,5кВт | buc | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Бойлер электрический V=100л N=1,5кВт | buc | 2,00 |  |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | Colectarea depozitarea materialelor | 1,2 % |  |  |
|  | Total Utilaj |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Total | Lei |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()