| Azil pentru adapostirea pisicilor si ciinilor fara adapost pe str. Stefan cel Mare si Sfint, 189 obiectul nr.17-08-0 EEF | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 17-08-0-6-1

Deviz-oferta № 17-08-0-6-1

Наружные сети электроснабжения

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucгari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Яма под стойку) | m3 | 7,04 |  |  |
| 2 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек) | m3 | 7,04 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 11,00 |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Стойка СВ-9,5) | buc | 11,00 |  |  |
| 6 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 6,20 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,20 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,20 |  |  |
| 9 |  | Nisip | m3 | 0,20 |  |  |
| 10 |  | Саramida | buc | 40,00 |  |  |
| 11 |  | Кожух стальной 3000*100*3 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Труба ПВХ Д=50мм | m | 4,00 |  |  |
| 13 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Провод СИП-2A сеч.3*35+1*50+2*35) | 1 km | 0,24 |  |  |
| 14 |  | Арматура для прокладки провода марки СИП | buc | 0,00 |  |  |
| 15 |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 12,00 |  |  |
| 16 |  | Скрепы для крепления лент A200 | buc | 12,00 |  |  |
| 17 |  | Кронштейн анкерный СА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 18 |  | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 19 |  | Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500 | buc | 3,00 |  |  |
| 20 |  | Прокалывающий зажим Р2Х95 | buc | 6,00 |  |  |
| 21 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( BZUM-TF-04-100-16) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Электронный счетчик МТ174-D2R42-МЗ-КО) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р) | set | 1,00 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Светильник светодиодный ,мощ.78 Вт LE-СКУ-22-78) | buc | 3,00 |  |  |
| 27 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Сумеречный датчик (фотореле ARGUS)) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейн однорожковый для светильников) | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 11,00 |  |  |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,09 |  |  |
| 32 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| 33 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (Кабель АПвБбШнг) | 100 m | 0,22 |  |  |
| 34 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (ВВГнг) | 100 m | 0,05 |  |  |
| 35 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Муфта термоусаживающая ) | buc | 2,00 |  |  |
| 36 |  | Кабель АПвБбШнг- 5*50 | m | 22,00 |  |  |
| 37 |  | Кабель 5*6,0 ВВГнг | m | 5,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 8,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 |  | Вводно-распределительное устройство BZUM-TF-04-100-16 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Элетронный счетчик МТ173-D2А42-МЗ-КО | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Светильник светодиодный LE-СКУ-22-78 | buc | 3,00 |  |  |
| 42 |  | Кронштейн однорожковый для светильников | buc | 3,00 |  |  |
| 43 |  | Выключатель нагрузки 32А, ВН32-3Р-32А | buc | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА29- 47-3Р-С32А | buc | 1,00 |  |  |
| 45 |  | Муфта термоусаживающаяся концевая 4КВТп1-25/50 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()