FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea și instalarea utilajului de uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat, proiector) conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul procedurii: 18/01298 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri 1.5. Codul CPV: 39000000-2 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 28 din 10.04.2018 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.11. Destinatarul: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: CEREMUŞ LILIANA 1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate 2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Achiziționarea și instalarea utilajului de uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat, proiector) conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți 1.1 39717200-3 LT G.Coșbuc - Aparat de aer condiționat Bucată 3.00 Caracteristici Generale Tip produs: Standard Suprafața de montare:Perete Suprafața acoperită: pănă la 35 m2 Capacitate generală:12000 BTU Capacitate de racire: 10920 BTU Capacitate de încălzire:11600 BTU Eficiența energetica răcire:A++ Eficiența energetica încălzire: A+ Temperatara minima de operare răcire (-°C) : 15 Temperatura maxima de operare răcire (+°C) : 48 Temperatura minima de operare incalzire (-°C) : 15 Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) : 24 Tip filtru: Anti-alergic, Antibacterian, Anti-praf, Deodorizant Tip compresor : Rotativ Inverter : Da Unitate internă Duzumidificare (l/h) : 1,4 Debit de aer unitate internă: 290 m3/h 410m3/h 480 m3/h 560 m3/h Nivel de zgomot unitate internă : 29 dB 35 dB 37 dB 42 dB Lungime unitate internă : 790 mm Lațime unitate internă : 275 mm Inalțime unitate internă : 200 mm Greutate unitate internă : 11 Kg 1.2 39717200-3 LT B.P.Hasdeu - Aparat de aer condiționat Bucată 2.00 Puterea la răcire 7,03 (2,0~8,20) kW Puterea la încălzire 7,62 (2,0~8,60) kW Consumul de energie (răcire) 1,76 (0,4~3,2) Kw Consumul de energie (încălzire) 2,36 (0,45~3,78) Kw Suprafața încăperii 60-70 m2 Alimentarea 220-240V, 50Hz Fluxul de aer 1250 m3/oră Nivelul de zgomot al unității interioare (răcire) 36 dB(A) Lungimea maximă a traseului 25 m Diferența maximă de înălțime 10 m Diametrul tuburilor ¼-5/8 inci Dimensiuni (unitate interioară) 1078x325x246mm Dimensiuni (unitate externă) 955x700x396 mm 1.3 38652120-7 LT B.P.Hasdeu - Proiector Bucată 4.00 echivalentul NEC V260 Tehnologia de afișare: DLP Rezoluția nativă: 800x600 Luminozitate: 2600 lumeni Contrast: 2000:l Zoom optic: 1.1 Dimensiunea ecranului minimă: 1.2 m Dimensiunea ecranului maximă: 13 m Difuzor incorporat: da Putere sunet: 7W Putere lampa: 180W Viață lampa: 3500 ore VGA, S-Video, compozit, Intrări component, mini audio jack Suport 3D: da Ieșiri: VGA Interfețe rețea: RS-232 Nivel de zgomot: 34 dB Dimensiuni: 310x95x247 mm Greutate: 2.5 kg 1.4 39717200-3 Școala Sportivă nr.1 - Aparat de aer condiționat Bucată 4.00 Puterea la racire 6,1 kW Puterea la incalzire 6,7 kW Consumul de energie (racire) max (1915) W Consumul de energie (incalzire) max (1856) кW -Suprafata incaperii 60-67 m2 Alimentarea 220-24-ov- 50:Нz' Fluxul de aer 900 m3/ora Nivelul de zgomot al unitatiiii interioare (racire) 37 dB(A) Lungimea maxima а traseului 25 m Diferenta maxima de inaltime 10 m Diametrul tuburilor 1/4 - 1/2 inci Dimensiuni ( unitate interioara ) 970х300х225 mm Dimensiuni ( unitate extema) 913х680х378 mm 1.5 39717200-3 Școala Sportivă nr.1 - Aparat de aer condiționat Bucată 3.00 Puterea la racire 2,55 kW Puterea la incalzire 2,65 kW Consumul de energie (racire) max (794) W Consumul de energie (incalzire) max (734) W -Suprafata incaperii 20-27 m2 Alimentarea 220-24-ov- 50:Нz' Fluxul de aer 470 m3/ora Nivelul de zgomot al unitatii interioare (racire) 26 dB(A) Lungimea maxima а traseului 15 m Diferenta maxima de inaltime 10 m Diametrul tuburilor 1/4 - 3/8 inci Dimensiuni ( unitate interioara ) 698х250х185 mm Dimensiuni ( unitate extema) 720х428х310 mm 1.6 38652120-7 LT B.P.Hasdeu - Proiector Bucată 3.00 Proiector echivalent (compatibil cu tabla interactivă existentă în liceu) Optoma X341 Tehnologia de afișare: DLP Rezoluția nativă: 800x600 Luminozitate: 2600 lumeni Contrast: 2000:l Zoom optic: 1.1 Dimensiunea ecranului minimă: 1.2 m Demensiunea ecranului maximă: 13 m Difuzor incorporat: da Putere sunet: 7W Putere lampa: 180W Viața lampa: 3500 ore VGA, S-Video, compozit Intrări component, mini audio jack Suport 3D: da Ieșiri: VGA Interfețe rețea: RS-232 Nivel de zgomot: 34 dB Dimensiuni: 310x95x247 mm Greutate: 2.5 kg 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 3.1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU 3.2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU 3.3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) nu se cere NU 3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU 3.5 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; DA 3.6 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.7 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.8 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3) DA 3.9 Specificația tehnică (F4.1) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.10 Specificații de preț (F4.2) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.11 Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.12 Termen de garanție pentru bunuri - minim 2 ani original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.13 Livrarea, transportarea și asamblarea elementelor se va face din contul operatorului economic cîștigător transportarea, livrarea, instalarea/montarea se face de către ofertantul cîștigător, din contul acestuia în LT G. Coșbuc (mun. Bălți, bul. Larisa, 3), L.T. Hașdeu (mun. Bălți, str. Cehov, 19) și Școala Sportivă nr. 1 (mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 54);- Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. DA 3.14 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate unul din următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.15 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice. DA 3.16 Valoarea estimativă a achiziției 175 000,00 lei fără TVA NU 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 0.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: livrarea - în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat livrarea - la adresele indicate în caietul de sarcini 4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile după livrarea bunurilor și prezentarea facturilor fiscale 4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/01298 Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea și instalarea utilajului de uz casnic (electrocasnice - aparat de aer condiționat, proiector) conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.II A nu se deschide înainte de: 23.04.2018 10:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 23.04.2018 10:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.III Tel: 023154623 Data, Ora: 23.04.2018 10:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 23.04.2018 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț fără TVA pentru o poziție și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 0.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: 7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 5 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: ŞMULSCHII GHENADIE ________________________________