FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 1. Dispoziţii generale Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI 1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea mobilei (set de bancă, mobilier pentru laboratorul de fizică, dulapuri, mese) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți 1.3. Numărul procedurii: 18/03785 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 1.5. Codul CPV: 39000000-2 1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 67 din 24.08.2018 1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local 1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Primăria mun.Bălți (DÎTS) 1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează 1.10. Denumirea cumpărătorului: Primări mun.Bălți (DÎTS) 1.11. Destinatarul: Primări mun.Bălți (DÎTS) 1.12. Limba de comunicare: De stat 1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Persoana de contact: JUMIGA MIHAELA 1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate 2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 Mobilă 1.1 39100000-3 Set de bancă școlară cu două scaune (ciclul primar) LT „V. Alexandri” Set 30.00 Bancă şcolară (ciclul primar) DSP – 30 buc. Înălţimea – 65 cm Lungimea faţei de masă – 120 cm Lăţimea faţei de masă – 50 cm Cîrlig Culoarea – lemnului (cafeniu deschis) Scaun şcolar (ciclul primar) DSP - 60 buc. Înălţimea -65 cm Înălţimea pînă la scaun – 43 cm Înălţimea spetezei – 15 cm Lăţimea spetezei – 35 cm Cadru tub metalic 20x20 cm Lăţimea -35 cm Culoarea – lemnului cafeniu deschis Băncile și scaunele să fie reglabile pe înălțime 1.2 39100000-3 Masa profesorului pentru laboratorul de fizică pentru L.T. „L. Blaga” Bucată 1.00 Dimensiuni: 2400x700x850 mm Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimica inaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12.7 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificărilor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistența la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistența la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la achide și alcaline, antiseptic, andioxidant; intărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC cu reglare pe inălțime; Componențe: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. 1.3 39000000-2 Sursa de alimentare cu energie alectrică al modului profesorului pentru L.T. „L. Blaga” Bucată 1.00 Sursa tensiune alternativa ieșire: 2-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. Curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcina; Indicator curent ieșire: 40A±5A, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latenta, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înaltă ieșire: 240V, 300V, 2 nivele. 1.4 39121200-8 Masa pentru laboratorul de fizică (pentru 2 persoane) pentru L.T. „L. Blaga” Bucată 18.00 Dimensiuni: L-1200 mm; I - 600 mm; H-780 mm Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică inaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12,7 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistent la uzura fizico-chimica (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistența la coroziune, material antistatic, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC cu reglare pe inălțime; Componențe: surse de alimentare, aparate de măsură și control: - Indicator Led tensiune - Indicator Led supraincarcare - Buton ON/OFF - Indicator Tensiune intrare (0-30V) - Indicator Curent intrare (0-20A) - Indicator Tensiune alternativa ieșire (0-30V) - Selector Tensiune alternativa în intervalul 2V-30V - Regulator Tensiune continua - Galvanometru (-30 -+30) - Microampermetru (0-200 microA) - Ampermetru (-0.2 – 0.6 A, 1-3 A) - Voltmetru (1-3V, 5-15V) 1.5 39122100-4 Dulap cu ventilare pentru sala de chimie pentru LT „D.Cantemir” Bucată 1.00 Dimensiuni: 1200x850x2350 mm Structura: tablă de oțel de înaltă calitate laminat la rece, acoperit cu un strat de vopsea anti-corozivă, grosime 1.00 mm. Pereții din interior și deflectorul de aer sunt confecționați din plăci speciale rezistente la umezeală, la impact, anti-abrazive, coroziune acidă, rezistente la temperaturi înalte şi la foc deschis. Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, rezistent la uzură, neted și lustruit. Cant de protecție 25.4 mm pe tot perimetrul. Fluxul de aer: 12 (m3/min) Diametrul tubului de eșapament: 200 mm Viteza aerului: 0.5 m/s 1.6 39122100-4 Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice pentru LT „D.Cantemir” Bucată 1.00 Dimensiuni: 900x455xH1970 Caracteristici tehnice: • Structură din oțel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la reactivi. • Uși din structura metalica cu sticla, prevazute cu yala. Dotări opționale: rafturi metalice / sticlă. 1.7 39112000-0 Scaune de birou ISO-C-11 pentru CRAT și CREI Bucată 40.00 Înălțimea-82 cm Lățimea-55 cm Adîncimea-43 cm Înălțimea pînă la scau-47 cm Cadru-tub metalic 1,2 mm Greutatea -6,65 kg Țesătura seria B Cu un aspect modern, realizat din material rezistent, scaun ISO poate fi amplasat în diverse săli de așteptare, săli de curs, de training, de conferința. Scaun ISO realizat cadru din oțel vopsit in cîmp electrostatic, care îi asigura rezistența în timp.Tapeteria stofa-ușor de inrețenut și curațat. Structura simplă permite depozitarea în spații retrase, de asemenea scaunele se pot suprapune. Scaun ISO –proiectat pentru susținerea unei greutăți de maximum 120 kg. 1.8 39113200-9 Canapea pentru CREI Bucată 1.00 Carcas de metal Paralon 20 mm. Material-imitație de piele GHERA sau ZEVS Culoare - bordo Dimensiuni: 1600*500*900 1.9 39121200-8 Masă pentru calculator pentru CREI Bucată 1.00 Mese calculator cu casetiere, cu yala și suporturi 2rotecti; Caracteristici: PAL melaminat 18mm; 2 rotective cant 2-0,4 mm; ușa cu yala; polița pentru tastură culisabilă; Dimensiuni: 1400*600*750 1.10 39120000-9 Mobilier de birou cu dulap și rafturi pentru CREI Bucată 1.00 DSP Egger 18, ABS 0,5 Mînere metal – 128mm Dimensiuni: 3000*1400*400 1.11 39121200-8 Masă în formă de trapez cu picioare reglatoare h 20mm pentru CREI Bucată 6.00 DSP Egger 18, Birou ABS 2,0, ABS 0,5 Dimensiuni: 1200*600*750 1.12 39113100-8 Fotoliu-puf (груша-пуф) Bucată 2.00 Material-imitație de piele culoare bordo GHERA sau ZEVS 1.13 39121200-8 Masă pentru copii în 3 secții pentru instituțiile preșcolare Bucată 33.00 Picior cadru metalic, reglabil în 3 nivele Material- PAL melaminat 16mm Dimensiuni – 1100x1659x460-580 mm 1.14 39112000-0 Scaun pentru copii( T-образный) pentru instituțiile preșcolare Bucată 264.00 Placaj locuit, curbat 8 mm Picior metallic rotund reglabil în 3 nivele Dimensiuni – 310x322x560-620 mm 1.15 39100000-3 Paturi pentru copii în 3 nivele cu poliță pentru instituțiile preșcolare Bucată 96.00 Material- PAL melaminat 16mm Dimensiuni – 1552x682 (2522)x950 mm 3. Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 3.1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU 3.2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU 3.3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) Nu se cere NU 3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU 3.5 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.6 Garanția pentru ofertă original, garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante DA 3.7 Formularul specificației tehnice confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.8 Formularul specificației de preț confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.9 Formularul informativ despre ofertant (F 3.3) confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.10 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului DA 3.11 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.12 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.13 Ultimul raport financiar copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.14 Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.15 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.16 Lista fondatorilor operatorului economic copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului DA 3.17 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) DA 3.18 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. DA 3.19 Scrisoare de confirmare pentru transportare, livrare, instalare/montare bunurilor din contul operatorului economic cîștigător original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei partcipantului; în cazul în care este determinat cîștigător - transportarea, livrarea, instalarea/montarea se face din contul ofertantului la instituțiile de învățămînt (adresele conform anexei); DA 3.20 Garanția bunurilor - cel puțin 2 ani pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani DA 3.21 Garanția de bună execuție la etapa semnării contractului; scrisoare bancară sau reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _5_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _5__% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. DA 3.22 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice. DA 3.23 Valoarea estimativă 573 950,00 lei cu TVA NU 4. Pregătirea ofertelor 4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601003161 IBAN: MD24TRPCDJ518410A00795AA cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/03785 din 14.09.2018" 4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: în termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la AAP, la comandă Transportarea, livrarea, instalarea, montarea bunurilor în 10 instituții de învățămînt - din contul cîștigătorului 4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Termen de 30 zile după prestarea bunurilor și prezentarea facturii 4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 45 zile 4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 18/03785 Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea mobilei (set de bancă, mobilier pentru laboratorul de fizică, dulapuri, mese) conform necesităților Direcției Învățămînt,Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI Adresa autorităţii contractante: RM mun.Bălţi piața Independenţei,1 Primaria bir.250, et.II A nu se deschide înainte de: 14.09.2018 10:00 5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1 Tel: 023154623 Fax: 023154623 E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 14.09.2018 10:00 5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: RM mun.Bălţi piața Independenţei,1 Primaria bir.311, et.III Tel: 023154623 Data, Ora: 14.09.2018 10:00 6. Evaluarea şi compararea ofertelor 6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 14.09.2018 6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pentru fiecare poziție în parte 6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 7. Adjudecarea contractului 7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ 7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 50.00% 7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: 7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 6 zile Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: ŞMULSCHII GHENADIE ________________________________