**TABELUL DE DIVERGENŢĂ**

**a propunerilor colectate în cadrul ședinței de Consultare publică a Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficiență Energetică a clădirilor publice mun. Bălți pentru anii 2019-2021**

**Data: 14 decembrie 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Instituţia / persoana responsabilă** | **Propunerea** | **Opinia / Comentariul Grupului de lucru** |
| 1. | ”Termogaz”d-nul S. Munteanu | Îmbunătățirea sistemului de ventilare pentru sălile de clasă | GL a respins propunerea, din motiv că geamurile moderne permit ventilarea sălilor de clasă |
| 2. | LT ”D. Cantemir”d-na A. Murzac | Includerea acțiunilor de eficiență energetică care au demarat în LT ”D.Cantemir” în planul local de eficiență energetică ca obiectiv supus renovării | GL a acceptat propunerea |
| 3. | Cet-Nordd-nul I. Savin | S-a atras atenția la livrarea și restabilirea apei apei calde menagere, precum si izolarea rețelelor termice exterioare.  | GL a respins acceptarea acestor modificări din motiv că instalațiile planificate pentru realizarea acțiunilor propuse prevăd aceste necesități, iar izolarea exterioară nu se atribuie la prezentul plan. |
|  |  |  |  |